## Սարք
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՆՈՒՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Սարքավորումներ
N | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ | Չմ | Քանակ | Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն երաշխիքային ժամկետ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Մանկապարտեզ
Օդափոխություն
ա - ԱՀ-1; ԱՀ-3; ԱՀ-5
1 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 3 | 6 ամիս
բ - ԱՀ-2; ԱՀ-4; ԱՀ-6
2 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 3 | 6 ամիս
գ - ԱՀ-7
3 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320մ3/ժ, N=0.085կվտ, n=2600պտ/րոպ, G=3.75կգ, D=160մմ, L=232մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
դ - ԱՀ-8
4 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250մ3/ժ, N=0.095կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=3.8կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
ե - ԱՀ-9
5 | Կանալային օդափոխիչ VC-250 Q=1080մ3/ժ, N=0.2կվտ, n=2500պտ/րոպ, G=5.7կգ, D1=250մմ, D2=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
զ - ԱՀ-10
6 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
է - ԱՀ-11
7 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
ը - ԱՀ-12
8 | Կանալային օդափոխիչ ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560մ3/ժ, N=0.175կվտ, n=2950պտ/րոպ, G=4.6կգ, D=332մմ, L=230մմ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
թ - ԱՀ-13
9 | Առանցքային օդամղիչ ВЕНТС ОВК1 150 Q=95մ3/ժ, N=0.03կվտ, n=2940պտ/րոպ, G=1կգ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
ժ-ՆՀ-1,ՆԱ-1-:-34
10 | Օդի ներածող-արտածող ռեկուպիրացիոն սարքավորում ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40մ3/ժ, N=25վտ, n=2300պտ/րոպ կամ համարժեք | կ-տ | 40 | 2 տարի
Հակահրդեհային ազդանշանման զանգ, տեսահսկողություն, հեռահաղորդման ցանց
Տեսահսկողություն
11 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ ներքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 2 | 1 տարի
12 | Գունավոր տեսախցիկ ներքին 4ՄՊք, 3.6մմ, 40մ, IP67 արտաքին տեղադրման, գիշեր-ցերեկ | հատ | 12 | 1 տարի
Կաթսայատան ջերմատեխնիկական աշխատանքներ
13 | Ջեռուցման կաթսա 40կՎտ TURBO | հատ | 2 | 5 տարի
14 | Կաթսայի ջրի շրջանառու /հակակոնդենսացման/ պոմպ Q=10մ3/ժ, H=12մ | հատ | 2 | 1 տարի
Արևային տաք ջրամատակարարման համակարգ
15 | Արեւային ջրատաքացուցիչ, ոչ ճնշումային« վակուումային 36 կոլբաներով« 360 լ ընդհանուր տարողությամբ« ներառյալ՝ 1©Օժանդակ բաք 5 լ« 2©Էլեկտրական տաքացուցիչ՝ 2©5 կՎտ« թերմոստատ տիպի | կ-տ | 4 | 5 տարի
Արևային ֆոտովոլտային համակարգ
16 | Ներցանցային փոխակերպիչ, 2 ԱՀԿՈՒ-ով (MPPT), 2/2 գծային մուտքով, UՓ.ԱՆՎ~380/220 Վ, UՀ.ԱՌ-1080 Վ, 20 կՎտ | հատ | 1 | 5 տարի
17 | Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ, 120(60x2) կեսբջիջ, 5 հաղորդաձող (BB), 345 Վտ -0,+ 3%, 1684x1002x30 մմ | հատ | 60 | 10 տարի
Փախստարան
Օդափոխություն
Ներհոս համակարգեր
18 | Կանալային ներածող սարքավորման կոմպլեկտ, օդասառեցումով Breezart 2700 Lux F 15 380/3 տիպի Q<2700մ3/ժ /N=15կվտ, G=85կգ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 2 տարի
19 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100մ3/ժ, N=0.198կվտ, n=7780պտ/րոպ, Մ198մմ, G=8.3կգ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
Արտահոս համակարգեր
20 | Կանալային օդափոխիչ ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մ3/ժ, N=0.25կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
21 | Կանալային օդափոխիչ ВКВ 250Е Ванвент Q=1300մ3/ժ, N=0.21կվտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, D=248մմ, L=220մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
22 | Կանալային օդափոխիչ ВЕНТС ТТ ПРО Q=415մ3/ժ, N=0.04կվտ, n=1940պտ/րոպ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/ կամ համարժեք | հատ | 1 | 6 ամիս
Ներքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, ներքին ջրահեռացում
Ներքին ջրամատակարարման ցանց
23 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=2մ3/ժ, H=15մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Ներքին կոյուղու ցանց
24 | Կոյուղու պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով, Q=5մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ և էլեկտրալուսավորություն
Էլեկտրաուժային սարքավորումներ
25 | Դիզել գեներատոր 380Վ 42ԿՎԱ, պաշտպանիչ ձայնակլանիչ պատյանով, հովացման հեղուկային /ռադիատորային/ համակարգով, գործարանային արտադրության ավտոմատ ղեկավարման լրակազմ վահանակով | կ-տ | 1 | 400 մոտոժամ
Փախստարանի արտաքին ջրամատակարարման, կոյուղու ցանցեր, արտաքին ջրահեռացում
Արտաքին ջրահեռացում
26 | Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Պոմպակայան և ջրամբար
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ
27 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=40մ3/ժ, H405մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
28 | Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2պոմպով, էլ. սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, փականներով, հակադարձ փականներով եւ ճնշումային հիդրոբաքով Q=10մ3/ժ, H=40մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
29 | Դրենաժային պոմպ՝ ղեկավարման բլոկով, լողանային փականով Q=10մ3/ժ, H=10մ | կ-տ | 1 | 1 տարի
Հրավերով պահանջվող բոլոր տեսակ օդափոխության սարքավորումների՝ օդաքարշերի և օդամղիչների համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա աէրոդինամիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պանահջվող օդաքանակի արտադրողականության դեպքում (Q=---խմ/ժ) պետք է ապահովվի պանանջվող ճնշում (P=---Պա)։
Հրավերով պահանջվող տարբեր տեսակի պոմպերի համար մասնակիցների կողմից ներկայացված մոդելների համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին որոշվում է այդ մոդելների անձնագրային տվյալներում առկա hիդրավլիկ կորերով՝ համաձայն որոնց պահանջվող ճնշման դեպքում (H=---մ բարձրության պարամետր) պետք է ապահովվի պահանջվող ջրաքանակ (Q=---խմ/ժ կամ լ/վրկ)։
Հրավերով պահանջվող օդափոխության, սառնամատակարարման, ջեռուցման և պոմպային սարքավորումների համար մասնակցի կողմից ներկայացված մոդելները չպետք է ունենան ավելի ցածր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>, և չպետք է ունենան 20 տոկոսից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր <հզորություն>

## Оборудование
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА-ЯСЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ В 144 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ЛЕНУГИ ОБЩИНЫ АРМАВИР АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ РА
Оборудование
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Ед. изм. | Кол-во | Миним. Гарант. срок, установлен. Проектиров.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Детский сад
Вентиляция
а - ВС-1; ВС-3; ВС-5
1 | Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м3/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 3 | 6 месяцев
б - ВС-2; ВС-4; ВС-6
2 | Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м3/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 3 | 6 месяцев
в - ВС-7
3 | Канальный вентилятор ECF(K) 4E 220 T160-CO Q=320м3/ч, N=0.085квт, n=2600об/мин, G=3.75кг, D=160мм, L=232мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
г - ВС-8
4 | Канальный вентилятор ECF(K) 4E 225 T160-CO Q=250м3/ч, N=0.095квт, n=2500об/мин, G=3.8кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
д - ВС-9
5 | Канальный вентилятор VC-250 Q=1080м3/ч, N=0.2квт, n=2500об/мин, G=5.7кг, D1=250мм, D2=332мм, L=230мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
е - ВС-10
6 | Канальный вентилятор ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560м3/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
ж - ВС-11
7 | Канальный вентилятор ECF(K)6E 225 T200-C5 Q=560м3/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
з - ВС-12
8 | Канальный вентилятор ECF(K) 6E 225 T200-C5 Q=560м3/ч, N=0.175квт, n=2950об/мин, G=4.6кг, D=332мм, L=230мм или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
и - ВС-13
9 | Осевой вентилятор ВЕНТС ОВК1 150 Q=95м3/ч, N=0.03квт, n=2940об/мин, G=1кг или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
к-ПС-1; ПВ1-:-34
10 | Приточно-вытяжная рекуперационная установка ИНСОЛАР КРВС-125 Q=80/40м3/ч, N=25вт, n=2300об/мин или аналог | к-т | 40 | 2 года
Система пожарной сигнализации, видеонаблюдение, система связи
Видеонаблюдение
11 | Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, внутренней установки, день-ночь | шт | 2 | 1 год
12 | Цветная камера 4 МПиксел, 3.6мм, 40м, IP67, наружной установки, день-ночь | шт | 12 | 1 год
Теплотехнические работы котельной
13 | Отопительный котлел 40кВт, TURBO | шт | 2 | 5 лет
14 | Циркуляционный, противоконденсационный насос Q=10м3/ч, H=12м | шт | 2 | 1 год
Солнечная водонагревательная система
15 | Солнечный водонагреватель, с 36 вакуумными колбами, общей емкостью 360 л, включает: 1.Вспомогательный бак 5 л, 2. Электронагреватель термостатного типа 2.5 кВт | к-т | 4 | 5 лет
Солнечная фотовольтаическая система
16 | Инвертор 20 кВт, 2 МРРТ входа 380/220В | шт | 1 | 5 лет
17 | Монокристаллический фотовольтовый щиток 120(60x2) 5 шин (BB), 345 Вт -0,+ 3%, 1684x1002x30мм | шт | 60 | 10 лет
Убежище
Вентиляция и отопление
Приточные системы
18 | Канальная приточная установка с охладителем типа Breezart 2700 Lux F 15 380/3 Q<2700м3/ч /N=15квт, G=85кг/ или аналог | шт | 1 | 2 года
19 | Канальный вентилятор ВЕНТС ВКМС-200 Q=1100м3/ч, N=0.198квт, n=7780об/мин, Մ198мм, G=8.3кг или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
Вытяжные системы
20 | Канальный вентилятор ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500м3/ч, N=0.25квт, n=2500об/мин, /G=8.5кг, D=315мм, L=228мм/ или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
21 | Канальный вентилятор ВКВ 250Е Ванвент Q=1300м3/ч, N=0.21квт, n=2500об/мин, /G=5.1кг, D=248мм, L=220мм/ или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
22 | Канальный вентилятор ВЕНТС ТТ ПРО Q=415м3/ч, N=0.04квт, n=1940об/мин, /G=3.25кг, D=158мм, L=289мм/ или аналог | шт | 1 | 6 месяцев
Сеть внутреннего холодного водоснабжения, внутренняя канализация, внутреннее водоотведение
Сеть внутреннего холодного водоснабжения
23 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=2м3/час, H=15м | к-т | 1 | 1 год
Внутренняя канализация
24 | Канализационный насос с блоком управления и поплавком, Q=5м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
Электросиловое оборудование и электроосвещение
Электросиловое оборудование
25 | Дизельный генератор 380В 42КВА в защитном шумопоглащающем кожухе, с жидкостным /радиаторным/ охлаждением, со щитом автома-ического управления заводского исполнения | к-т | 1 | 400 мот./час
Сети наружного водоснабжения и канализации, наружное водоотведение убежища
Наружное водоотведение
26 | Дренажный насос с блоком упражления, с поплавковым клапаном Q=10м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
Насосная станция и резервуар
Технологические работы
27 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=40м3/час, H=405м | к-т | 1 | 1 год
28 | Насосная станция с 2 насосами, блоком эл. Питания, системой управления, задвижками, обратными клапанами и напорным гидробаком Q=10м3/час, H=40м | к-т | 1 | 1 год
29 | Дренажный насос с блоком упражления, с поплавковым клапаном Q=10м3/ч, H=10м | к-т | 1 | 1 год
Соответсвие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется аэродинамическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при производительности требуемого объема воздуха (Q=...м3/ч) должно быть обеспечено требуемое давление (P=...Па)
Соответсвие всех видов вентиляционного оборудования требованиям приглашения определяется гидравлическими кривыми в паспортных данных моделей, представленными участниками, согласно которым при требуемом напоре (H=...м, параметр высоты) должно быть обеспечено требуемое количество воды (Q=...м3/ч или л/сек)
Представленные участником модели для оборудования вентиляции, щхлождения, отопления и насосов, требуемых приглашением, не должны иметь более низкие технические параметры <мошност>, чем требуемые приглашением, и не должны иметь более чем на 20 процентов высокые технические параметры <мошност>

## Նյութեր
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՆՈՒՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՏԻՊԻ 144 ՏԵՂ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՄԲ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
Նյութերի երաշխիքային ժամկետներ
Հ/Հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | Նախագծողի կոմից սահմանված նվազագույն շահագործման ժամկետ /տարի/
1 | 2 | 3
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր
1 | Շենքի կրող կոնստրուկցիաներ | 50
2 | Սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ հաստությամբ | 5
3 | էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր | 50
4 | Ջերմամեկուսիչ՝ հանքաբամբակ | 50
5 | Ջերմամեկուսիչ՝ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլի սալեր 30մմ հաստությամբ | 50
6 | Ջերմամեկուսիչ՝ փրփրապլաստ | 50
7 | Ձայնամեկուսիչ | 5
8 | Ջրամեկուսիչ շերտ՝ 1 շերտ իզոգամ, բիտումային մածիկի վրա | 10
9 | Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ կախովի առաստաղի վրա | 10
10 | Ալյումինե դռներ կրկնաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչից | 5
11 | Փայտյա հենակմախքով, ՊՎՔ երեսապատումով դռներ/խուլ եւ ապակեպատ/ | 5
12 | Մետաղական դուռ | 5
13 | Ալյումինե դռներ, սանհագույցների խցիկների համար | 5
14 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ զրահապատ դռներ | 5
15 | Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ դռներ | 5
16 | Մետաղապլաստե ապակեպատ դռներ | 5
17 | Մետաղապլաստե խուլ դռներ | 5
18 | Մետաղական հերմետիկ դուռ | 5
19 | Մետաղապլաստե, եռաշերտ ապակեփաթեթով, հինգ խցիկանի պրոֆիլով պատուհաններ | 5
20 | Ալյումինե պատուհաններ, եռաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով | 5
21 | Տանիքի պատուհաններ՝ ներառյալ շերտափեղկերը 750x850մմ չափեհջ | 5
22 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, եռաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
23 | Ալյումինե վիտրաժների տեղադրում, կրկնաշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
24 | Մետաղական դարպաս | 5
25 | Լատեքսային ներկ | 5
26 | Ջրաէմուլսիոն ներկ | 5
Սանտեխնիկական, ջերմատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
27 | Ջեռուցման ալյումինե մարտկոցներ H=500մմ, W=97վտ /եւրոպական/ | 5
28 | Կերամիկական լվացարաններ սիֆոնով | 1
29 | Կերամիկական մանկական լվացարաններ սիֆոնով | 1
30 | Երկտեղ խոհանոցակոնքեր սիֆոնով /չժանգոտվող/ | 1
31 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով | 1
32 | Կերամիկական զուգարանակոնքեր, ցածր տեղակայված բաքով մանկական | 1
33 | Մեմբրանային ընդարձակման բաք 30լ | 1
34 | Ջրի բաք | 1
35 | Մենբրանային բաք 300լ | 1
36 | Մենբրանային բաք 24լ | 1
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
37 | Գլխավոր բածխիչ վահան ներանցումային 125Ա, խմբային 1x63Ա+2x50Ա+1x25Ա+1x10Ա եռաֆազ + 1x40Ա+1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով 800x170x440մմ, կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստուգիչ սարքավորումներով /ԳԲՎ/ | 1
38 | Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 63Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 32Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա | 1
39 | Ուժային վահանակ դռնակով 24 մոդուլի համար իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 10Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | 1
40 | Ավտոմատ անջատիչ | 1
41 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ | 1
42 | Հերմետիկ պակետային անջատիչ 380Վ, 10Ա | 1
43 | Անջատիչ մեկստեղնավոր փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | 1
44 | Անջատիչ երկստեղնավորչ փակ լարանցման համար 220Վ, 10Ա | 1
45 | Գլխավոր բաշխիչ վահան մուտքի վրա ներանցումային հատիչով 2 ուղղության համար 80Ա, խմբային 2x32Ա+1x25Ա+1x10Ա+1x63Ա եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900х1500х440մմ, IP31 /ԳԲՎ/ | 1
46 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-1 IP31 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 40Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | 1
47 | ՈՒժային վահանակ դռնակով ՈւՎ-2 IP63 իր մեջ ներառված՝ Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 16Ա Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 6Ա Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 6Ա | 1
48 | Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային ձեւը քառակուսի (595x595x55մմ) լուսային հոսքը 3318Լմ, լուսային արդյունավետությունը 95Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
49 | Լուսադիոդային լուսատու 18Վտ, առաստաղային, ձեւը ուղղանկյուն (595x295x50մմ) լուսային հոսքը 2100Լմ արդյունավետությունը 116Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
50 | Լուսադիոդային լուսատու 27Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
51 | Լուսադիոդային լուսատու 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Ф155մմ), լուսային հոսքը 855Լմ լուսային արդյունավետությունը 86Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 /սանհանգույց/ | 1
52 | Լուսադիոդային լուսատու 24Վտ, IP54, ձեւը կլոր (Ф210մմ) լուսային հոսքը 2831Լմ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80 | 1
53 | Վթարային լուսավորության համակարգ | 1
54 | Լուսադիոդային լուսատու 18վտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) ներսարքված մարտկոցով, պայթունանվտանգ | 1
55 | Լուսատուներ IP 63 էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ, 100Վտ | 1
56 | Ղեկավարման հսկման վահանակ C2000M, կամ համարժեքը | 1
57 | Ինտերֆեյսային ձեւափոխիչ C2000-P1 կամ համարժեքը | 1
58 | Տեղեկատվական վահանակ C2000-BKISMD կամ համարժեքը | 1
59 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 1Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1
60 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 3Ա РИП-12 կամ համարժեքը | 1
61 | Մարտկոց DTM 1207 | 1
62 | Երկլարանի կապի հսկիչ C2000-KDL կամ համարժեքը | 1
63 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-KPB կամ համարժեքը | 1
64 | Հասցեային ռելեային սարք C2000-CP1 /СП1/, կամ համարժեքը | 1
65 | Հասցեային ընդարձակիչ C2000-AP2, կամ համարժեքը | 1
66 | Ծխային ազդասարք DIP 34A կամ համարժեքը | 1
67 | Ծխային ազդասարք IPR-212-45 կամ համարժեքը | 1
68 | Հրդեհային ջերմային ազդասարք ИП103/4 կամ համարժեքը | 1
69 | Հրդեհի ձեռքի ազդասարք IPR-513-3AM կամ համարժեքը | 1
70 | Լուսաձայնային ազդասարք OPOP 124-7 կամ համարժեքը | 1
71 | Կոշտ սկավառակ, 6TB | 1
72 | Անխափան սնուցման սարք UPS 650 | 1
73 | Մոնիտոր 23" | 1
74 | Մարտկոց 20А, 12Վ | 1
75 | Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող | 1
76 | Կոմուտատոր switch 16 port 10/100 | 1
77 | կոմուտացիոն վահանակ Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | 1
78 | Գազի հաշվիչներ G-6, մետաղական արկղով, էլեկտրոնային ճշտիչով | 1
Բարեկարգման նյութեր
79 | Ասֆալտաբետոն | 5
80 | Բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ և 200x100մմ | 5
81 | Սիզամարգ | 2

## Материалы
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА-ЯСЛИ МОДУЛЬНОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ В 144 МЕСТ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ЛЕНУГИ ОБЩИНЫ АРМАВИР АРМАВИРСКОЙ ОБЛАСТИ РА
Гарантийный срок на материалы
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
1 | 2 | 3
Архитектурно-строительные материалы
1 | Несущие конструкции здания | 50
2 | Базальтовые плиты толщиной 30мм | 5
3 | Плиты ЭПП | 50
4 | Теплоизоляция - минеральная вата | 50
5 | Теплоизоляционноый слой из плит ЭПП толщ. 30мм | 50
6 | Теплоизпляция из пенопласта | 50
7 | Звукоизоляция | 10
8 | Гидроизоляция из 1 слоя изогама, на битвумной мастике | 10
9 | Пароизоляционная пленка, для подвесного потолка | 10
10 | Установка алюминиевых дверей двухслойных со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич" | 5
11 | Двери с деревянным каркасом, обшивкой из ПВХ /глухие и остекленные/ | 5
12 | Металлическая дверь | 5
13 | Алюминиевые двери в санузлах | 5
14 | Металлическая защитно-герметичная, бронированная дверь | 5
15 | Металлическая защитная герметичная дверь | 5
16 | Металлопластиковая остекленная дверь | 5
17 | Металлопластиковая глухая дверь | 5
18 | Металлическая герметичная дверь | 5
19 | Металлопластовые окна трехслойные со стеклопакетом, пятикамерные | 5
20 | Алюминиевые окна трехслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом | 5
21 | Слуховые окна, включая жалюзи размером 750x850мм | 5
22 | Алюминиевые витражи трехслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, с термомостом, нижняя часть с утеплением "Сендвич" | 5
23 | Алюминиевые витражи двухслойные со стеклопакетом, рамы из алюминиевого профиля, нижняя часть с утеплением "Сендвич" | 5
24 | Металлические ворота | 5
25 | Латексная окраска | 5
26 | Водоэмульсионная окраска | 5
Сахнтехнические и теплотехнические материалы и изделия
27 | Алюминиевые радиаторы H=500мм, W=97вт /европейского производства/ | 5
28 | Керамические умывальники с сифоном | 1
29 | Детские керамическе умывальники с сифоном | 1
30 | Мойки из нержавеющей стали с сифоном | 1
31 | Керамические унитазы с низкорацпологаемым смывным бачком | 1
32 | Детские керамические унитазы с низкорацпологаемым смывным бачком | 1
33 | Мембранный расширительный бак 30л | 1
34 | Бак для воды | 1
35 | Мембранный бак 300л | 1
36 | Мембранный бак 24л | 1
Электротехнические материалы и изделия
37 | Главный распределительный щит размером 800x170x440мм, с вводным 125А, групповыми 1x63А+2x50А+1x25А+1x10А трехфазными + 1x40А+1x25А однофазными автоматическими выключателями | 1
38 | Щит силовой с дверцой на 24 модулей, содержащий Автоматический выключатель 380В, 63А Автоматический выключатель 380В, 32А Автоматический выключатель 380В, 16А | 1
39 | Щит силовой с дверцой на 24 модулей, содержащий Автоматический выключатель 380В, 16А Автоматический выключатель 380В, 10А Автоматический выключатель 220В, 10А | 1
40 | Автоматический выключатель | 1
41 | Дифференциальный автоматический выключатель | 1
42 | Выключатель герметический пакетный 380В, 10А | 1
43 | Выключатель одноклавишный для сктытой установки 220В, 10А | 1
44 | Выключатель двухклавишный для сктытой установки 220В, 10А | 1
45 | Главный распределительный щит размером 900x1500x440мм, с вводным 80А, групповыми 2x32А+1x25А+1x10А+1x63А трехфазными + 1x25А однофазными автоматическими выключателями IP31 | 1
46 | Силовой щит с дверцой IP31 в составе /СЩ-1/ содержащий Автоматический выключатель 380В, 50А Автоматический выключатель 380В, 40А Автоматический выключатель 380В, 6А Автоматический выключатель 220В, 6А Автоматический выключатель 220В, 10А | 1
47 | Силовой щит с дверцой IP63 в составе /СЩ-2/ Автоматический выключатель 380В, 16А Автоматический выключатель 380В, 6А Автоматический выключатель 220В, 6А | 1
48 | Светодиодный потолочный светильник 36Вт квадратный (595x595x55мм) световой поток 3318Лм, световая производительность 95Лм/Вт, цветовая температура 4100K, цветопередача 80 | 1
49 | Светодиодный потолочный светильник 18Вт прямоугольный (595x295x50мм) световой поток 2100Лм, световая производительность 116Лм/Вт, цветовая температура 4100K, цветопередача 80 | 1
50 | Светодиодный светильник 27Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80 | 1
51 | Светодиодный светильник 10Вт, IP54 круглый (Ф155мм) световой поток 855Лм, световая производительность 86Лм/Вт, цветовая температура 4100K цветопередача 80 /в санузлах/ | 1
52 | Светодиодный светильник 24Вт, IP54 круглый (Ф210мм) световой поток 2831Лм, световая производительность 105Лм/Вт, цветовая температура 4000K цветопередача 80 | 1
53 | Системный блок аварийного освещения | 1
54 | Светодиодный светильник 18Вт прямоугольный (328x51мм), со встроенной аккумуляторной батареей | 1
55 | Светильники IP 63 с лампами хакаливания 220В, 100Вт | 1
56 | Прибор управления и контроля С2000М, или равнозначный | 1
57 | Интерфейсный преобразователь C2000-P1 или равнозначный | 1
58 | Информационный щит C2000-BKISMD или равнозначный | 1
59 | Резервный источник питания 1А РИП-12, или равнозначный | 1
60 | Резервный источник питания 3А РИП-12, или равнозначный | 1
61 | Аккумулятор DT 1207 | 1
62 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или равнозначный | 1
63 | Адресный релейный модуль C2000-KPB или равнозначный | 1
64 | Адресный релейный модуль C2000-CP1 /СП1/, или равнозначный | 1
65 | Адресный расширитель C2000-AP2, или равнозначный | 1
66 | Датчик дыма DIP 34A, или равнозначный | 1
67 | Адресный датчик дыма IPR-212-45 или равнозначный | 1
68 | Тепловой датчик ИП103/4 или равнозначный | 1
69 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ, или равнозначный | 1
70 | Светозвуковой датчик OPOP 124-7, или равнозначный | 1
71 | Жесткий диск, 6TB | 1
72 | Источник бесперебойного питания UPS 650 | 1
73 | Монитор 32" | 1
74 | Аккумулятор 20A, 12V | 1
75 | Коннектор 1000 Mbit/secound | 1
76 | Коммутатор switch 16 port 10/100 | 1
77 | Коммутационная панель Patch panel 19", 1U, 16 port RJ-45 | 1
78 | Газовый счетчик G-6, с металлическим ящиком, с электронным корректором | 1
Материалы благоустройства
79 | Асфальтобетон | 5
80 | Базальтовые бордюры 300x150мм և 200x100мм | 5
81 | Газон | 2