## Սարքավորումներ
75 սանի համար մանկապարտեզի կառուցում Строительство детского сада на 75 мест
Սարքավորումներ Оборудование
N | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | չափի միավոր единица измерения | Քանակ Количество | Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ Минимальный гарантийный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ջեռուցման տուրբո կաթսա ներառյալ ծխատարը 32կվտ Турбокотел отопительный с дымоходом 32 кВт | հատ | 2 | 5
2 | Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ Լ-2000Մ3/ժամ Комплект воздухозаборного устройства L-2000M3/час | կ-տ | 1 | 5
3 | Կենտրոնախուհզ օդափոխիչ Լ-2000մ3/ժամ, P250ՊԱ Центробежный вентилятор L-2000м3/ч, P250PA | կ-տ | 1 | 2
4 | Կանալային օդամուղ Լ2000 Մ3/ժամ P-250պա Воздуховод канальный L2000 М3/ч P-250Па | կ-տ | 1 | 2
5 | Պոմպային տեղակայանք /ղեկավարման բլոկով, ճնշման ռելեյով և ճնշումային հիդրոբաքով,Q=2մ3/ժ H=15մ/ Насосный агрегат /с блоком управления, реле давления и напорным гидробаком, Q=2м3/ч H=15м/ | կ-տ | 1 | 3
6 | Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ3/օր Очистные сооружения 6,0-7,0 м3/сут. | կ-տ | 1 | 2
7 | Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով, V=300լ Теплообменник объемный с электронагревателем, V=300л | կ-տ | 1 | 2
8 | Տակառիկ պոմպ Sololilt 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե Погружной насос Sololilt 2CWC3 Q-1.6л/с, H-5м N-0.7кВт n2800об/мин | կ-տ | 1 | 2
9 | Փոխարկի չեռաբևեռ 160Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/ Трехполюсный выключатель 160А/отключение под нагрузкой/ | կ-տ | 1 | 2
10 | Փոխարկի չեռաբևեռ 100Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/ Трехполюсный выключатель 100А/отключение под нагрузкой/ | կ-տ | 1 | 2

## Նյութեր
75 սանի համար մանկապարտեզի կառուցում Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ
հ/հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | նվազագույն շահագործման ժամկետ/տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր
1 | սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ | 15
2 | դիզայներական գունավոր քարեր | 15
3 | տուֆե սալեր 30մմ | 15
4 | քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում | 30
5 | ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալերով 50մմ | 30
6 | գոլորշամամեկուսիչ իզոգամ | 10
7 | յուղաներկ | 5
8 | լատեքսային ներկ | 5
9 | գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալեր | 15
10 | հախճասալ | 15
11 | մամլոգրանիտ | 20
12 | խեցեսալ | 20
13 | Վինիլային | 10
14 | Լամինատ | 5
15 | Ալյումինե դռներ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
16 | ալյումինե ջերմային կամրջակով լուսամուտներ, վիտրաժներ /ներառյալ ապակեպատումը ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/ | 5
17 | Փայտյա հենակմախքով ՄԴՖ երեսապատումով դռներ /խուլ եւ ապակեպատ/ | 5
18 | հրակայուն դռներ, վիտրաժներ /ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթը ծխաանթափանց, սարքերը, կողպեքը Անտիպանիկ/ EIWS 60 | 10
19 | Ալյումինե պատուհաններ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով | 5
20 | ներկված անփայլ տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ | 15
21 | ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղ | 15
Ջերմատեխնիկական, օդափոխության նյութեր և պատրաստվածքներ
1 | ջեռուցման մարտկոցներ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/ | 15
2 | ավտոմատացված ջրատաքացուցիչ կաթսա | 10
3 | շրջանառու պոմպեր | 10
4 | Օդի ներածման ագրեգատ | 15
5 | Օդամղիչ կանակային | 10
6 | գազի ազդանշանային սարք | 5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
1 | մուտքային բաշխիչ սաքավորում | 15
2 | բաշխիչ վահան անհրաժեշտ սարքերով | 15
3 | լուսատուներ LED լամպով | 5
4 | եռաֆազ բազմասակագնային էլեկտրահաշվիչներ | 10
5 | արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով | 10
6 | Ավտոմատ միաբևեռ և եռաբևեռ անջատիչներ | 10
7 | Ղեկավարման հսկման համակարգ | 10
8 | պահուստային սնուցման աղբյուր | 3
9 | մարտկոց | 3
10 | ծխային ազդասարք | 3

## материалы
СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА МОЩНОСТЮ 75 МЕСТ
Гарантийный срок на материалы
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
Архитектурно-строительные материалы
1 | полированные базальтовые плиты 30мм | 15
2 | դիզայներական գունավոր քարեր | 15
3 | плиты туфа 30мм | 15
4 | битумная гидроизоляция | 30
5 | Теплоизоляция базальтовыми волокнистыми плитами 100мм | 30
6 | изогам пароизоляция | 10
7 | масляная краска | 5
8 | латексная краска | 5
9 | водонепроницаемые гипсокартонные панели | 15
10 | кафель | 15
11 | мамлогранит | 20
12 | метлах | 20
13 | винил | 10
14 | ламинат | 5
15 | Двери алюминиевые, двухкамерные стеклопакеты, рама: алюминиевый профиль со слоем, снижающим теплопроводность, нижняя часть: сэндвич-алюминий с теплоизоляционным слоем | 5
16 | окна с термомостом, витражи /в том числе остекление теплосберегающим стеклом 4+4мм/, устройства/ | 5
17 | Двери из шпона МДФ с деревянной рамой /глухие и остекленные/ | 5
18 | Противопожарные двери, витражи /в том числе противопожарное дымонепроницаемое остекление, устройства, замок «Антипаника»/ EIWS 60 | 10
19 | Окна алюминиевые, стеклопакеты, рама: алюминиевый профиль со слоем, снижающим теплопроводность | 5
20 | окрашенный матовый оцинкованный листовой металл | 15
21 | окрашенный оцинкованный плоский лист | 15
Сахнтехнические и теплотехнические материалы и изделия
1 | радиаторы отопления /включая вентиляционное отверстие, подвесы и заглушку/ | 15
2 | автоматизированный водонагреватель котел | 10
3 | циркуляционные насосы | 10
4 | воздухо-водяной агрегат | 15
5 | нагнетательный воздухопровод | 10
6 | сигнализация газа | 5
Электротехнические материалы и изделия
1 | входной распределительный щит | 15
2 | распределительный щит с необходимыми устройствами | 15
3 | светильники со светодиодными лампочками | 5
4 | трехфазные многотарифные счетчики электроэнергии | 10
5 | коробка с понижающим трансформатором | 10
6 | Автоматические однополюсные и трехполюсные выключатели | 10
7 | система управления-надзора | 10
8 | резервный источник питания | 3
9 | батарея | 3
10 | дымовая пожарная сигнализация | 3