## Սարքավորումներ
ՀՀ ՀՀ Տավուշի մարզի գ․Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային /մոդուլային/ շենքի կառուցում |  | Ñòðîèòåëüñòâî òèïîâîé ñðåäíåé øêîëû â ñåëå Äîâåõ Òàâóøñêîãî ìàðçà ÐÀ
Սարքավորումներ Оборудование
N | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված սարքավորումներ Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | չափի միավոր единица измерения | Քանակ Количество | Նվազագույն երաշխիքային ժամկետ Минимальный гарантийный срок
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | æñ³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ãë³ §Северянин¦ Q=120Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ Установка автоматизированного водяного котла §Северянин¦ мощностью Q=120квт | հատ | 2 | 5
2 | æñ³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Ãë³ §Северянин¦ Q=60Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ Установка автоматизированного водяного котла §Северянин¦ мощностью Q=90квт | կ-տ | 1 | 5
3 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù ÈÝ=1470ËÙ/Å³Ù È³=1320ËÙ/Å³Ù, û¹³ï³ù³óáõóÇã Qт=6Ïíï Приточно-вытяжная установка, Lп=1470м3/час, Lв=1320м3/час | կ-տ | 1 | 5
4 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù ÈÝ=3600ËÙ/Å³Ù È³=3200ËÙ/Å³Ù, û¹³ï³ù³óáõóÇã Qт=24Ïíï Приточно-вытяжная установка Lпр=3600м3/час, Lв=3200м3/час | կ-տ | 1 | 5
5 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù ÈÝ=2400ËÙ/Å³Ù È³=2400ËÙ/Å³Ù, û¹³ï³ù³óáõóÇã Qт=15Ïíï Приточно-вытяжная установка Èпр=7165м3/час, Èвыт=6140м3/час | կ-տ | 1 | 5
6 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý-³ñï³ÍÙ³Ý ë³ñù ÈÝ=7165ËÙ/Å³Ù È³=6140ËÙ/Å³Ù, û¹³ï³ù³óáõóÇã Qт=44,5Ïíï Приточно-вытяжная установка Èпр=7165м3/час, Èвыт=6140м3/час | կ-տ | 1 | 5
7 | Ü»ñ³ÍÙ³Ý ë³ñù ÈÝ=1820ËÙ/Å³Ù û¹³ï³ù³óáõóÇã Qт=11,2Ïíï Приточная установка Èпр=1820м3/час | կ-տ | 1 | 5
8 | ú¹³÷áËÇã Ï³Ý³É³ÛÇÝ L=540ËÙ/Å³Ù P=200ä³ N=0,8Ïìï Вентилятор канальный L=540м3/час P=200Па N=0,8квт | կ-տ | 1 | 5
9 | ú¹³÷áËÇã Ï³Ý³É³ÛÇÝ L=275ËÙ/Å³Ù P=100ä³ N=0,7Ïìï Вентилятор канальный L=275м3/час P=100Па N=0,7квт | կ-տ | 1 | 5
10 | ú¹³÷áËÇã Ï³Ý³É³ÛÇÝ L=100ËÙ/Å³Ù P=100ä³ N=0,5Ïìï Вентилятор канальный L=100м3/час P=100Па N=0,5квт | կ-տ | 1 | 5
11 | ú¹³÷áËÇã Ï³Ý³É³ÛÇÝ L=325ËÙ/Å³Ù P=100ä³ N=0,7Ïìï Вентилятор канальный L=325м3/час P=100Па N=0,7квт | կ-տ | 1 | 5
12 | ú¹³÷áËÇã Ï³Ý³É³ÛÇÝ L=800ËÙ/Å³Ù P=220ä³ N=0,8Ïìï Вентилятор канальный L=800м3/час P=220Па N=0,8квт | կ-տ | 1 | 5
13 | æ»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç çñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå DPH 120/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=3,57ËÙ/Å, H=11,2Ù, N=536--339íï, n=2780---2080åï/ñáå Циркуляционный насос водоснабжения отопительной системы DPH 120/250-40T(сдвоенный) G=3,57м3/час,, H=11,2м, N=536--339вт n=2780---2080об/мин | կ-տ | 1 | 5
14 | ú¹³÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç çñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå DPH 60/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=4,96ËÙ/Å, H=7Ù, N=348---232íï, n=2650---1520åï/ñáå Циркуляционный насос отопительной системы DPH 60/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=4,96м3/час,, H=7м, N=348---232вт, n=2650---1520об/мин | կ-տ | 1 | 5
15 | (+3,3 ÝÇßÇ) ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç çñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå DMH 30/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=0,324ËÙ/Å, H=2,9Ù, N=192--8,8íï, n=1440---1260åï/ñáå Циркуляционный насос водоснабжения отопительной системы DMH 30/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=0,324м3/час,, H=2,9м, N=192--8,8вт, n=1440---1260об/мин | կ-տ | 1 | 5
16 | (-3,3 ÝÇßÇ) ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç çñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åáÙå DMH 30/250-40T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=0,195ËÙ/Å, H=2,9Ù, N=192--8,8íï, n=1440---1260åï/ñáå | կ-տ | 1 | 5
17 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³¹³ñÓ çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå DPH 60/280-50T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=9,05ËÙ/Å, H=7,5Ù, N=410--235íï, n=1400---1130åï/ñáå Насос обратного водоснабжения DPH 60/280-50T (сдвоенный) G=9,05м3/час, H=7,5м, N=410--235вт, n=1400---1130об/мин | կ-տ | 1 | 5
18 | Ð³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³¹³ñÓ çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý åáÙå DPH 60/280-50T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=7,6ËÙ/Å, H=7,6Ù, N=410--235íï, n=1400---1130åï/ñáå Насос обратного водоснабжения DPH 60/280-50T Ù³ÏÝÇßÇ (сдвоенный) G=7,6м3/час, H=7,6м, N=410--235вт, n=1400---1130об/мин | կ-տ | 1 | 5
19 | Արևային ջրատաքացուցիչ JNG-30, V=300լ, կոլեկտորի տիպը վակումային, չափերը 2343x1560x1710մմ Солнечный водонагреватель JNG-30, V=300л, вакуумный коллектор 2343x1560x1710мм | Ñ³ï | 1 | 5
20 | ²ñ¨³ÛÇÝ í³Ñ³Ý 600íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 2279x1134x35ÙÙ ã³÷»ñáí Установка фотовольтовых солнечных батарей мощноть 600вт 2279x1134x35мм | Ñ³ï | 112 | 15
21 | Топас-15 Ø³ùñÙ³Ý Ï³Û³Ý Установка очистной станции Топас-15 | կ-տ | 1 | 5

## Նյութեր
ՀՀ Տավուշի մարզի գ․Դովեղի միջնակարգ դպրոցի տիպային /մոդուլային/ շենքի կառուցում Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն), օգտագործվող նյութերի և սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ
հ/հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | նվազագույն շահագործման ժամկետ/տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր
1 | սրբատաշ բազալտե սալեր 30մմ | 15
2 | դիզայներական գունավոր քարեր | 15
3 | քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում | 30
4 | ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալերով 100մմ | 30
5 | գոլորշամամեկուսիչ իզոգամ | 10
6 | յուղաներկ | 5
7 | լատեքսային ներկ | 5
8 | գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալեր | 15
9 | հախճասալ | 15
10 | մամլոգրանիտ | 20
11 | խեցեսալ | 20
12 | Վինիլային | 10
13 | Ալյումինե դռներ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով, ներքեւի մասը ջերմամեկուսիչ շերտով սենդվիչ | 5
14 | ալյումինե ջերմային կամրջակով լուսամուտներ, վիտրաժներ /ներառյալ ապակեպատումը ջերմախնայող ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/ | 5
15 | Փայտյա հենակմախքով ՄԴՖ երեսապատումով դռներ /խուլ եւ ապակեպատ/ | 5
16 | հրակայուն դռներ, վիտրաժներ /ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթը ծխաանթափանց, սարքերը, կողպեքը Անտիպանիկ/ EIWS 60 | 10
17 | Ալյումինե պատուհաններ, երկշերտ ապակեփաթետով, շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով | 5
18 | ներկված անփայլ տրամատավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ | 15
19 | ներկված ցինկապատ հարթ թիթեղ | 15
Ջերմատեխնիկական, օդափոխության նյութեր և պատրաստվածքներ
1 | ջեռուցման մարտկոցներ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/ | 15
2 | ավտոմատացված ջրատաքացուցիչ կաթսա | 10
3 | շրջանառու պոմպեր | 10
4 | Օդի ներածման ագրեգատ | 15
5 | Օդամղիչ կանակային | 10
6 | գազի ազդանշանային սարք | 5
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր և պատրաստվածքներ
1 | մուտքային բաշխիչ սաքավորում | 15
2 | բաշխիչ վահան անհրաժեշտ սարքերով | 15
3 | լուսատուներ LED լամպով | 5
4 | եռաֆազ բազմասակագնային էլեկտրահաշվիչներ | 10
5 | արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով | 10
6 | Ավտոմատ միաբևեռ և եռաբևեռ անջատիչներ | 10
7 | Ղեկավարման հսկման համակարգ | 10
8 | պահուստային սնուցման աղբյուր | 3
9 | մարտկոց | 3
10 | ծխային ազդասարք | 3

## материалы
Ñòðîèòåëüñòâî òèïîâîé ñðåäíåé øêîëû â ñåëå Äîâåõ Òàâóøñêîãî ìàðçà ÐÀ
Гарантийный срок на материалы
N | Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | Минимальный срок эксплуатации, установленный Проектировщиком /год/
Архитектурно-строительные материалы
1 | полированные базальтовые плиты 30мм | 15
2 | դիզայներական գունավոր քարեր | 15
3 | битумная гидроизоляция | 30
4 | Теплоизоляция базальтовыми волокнистыми плитами 100мм | 30
5 | изогам пароизоляция | 10
6 | масляная краска | 5
7 | латексная краска | 5
8 | водонепроницаемые гипсокартонные панели | 15
9 | кафель | 15
10 | мамлогранит | 20
11 | метлах | 20
12 | винил | 10
13 | Двери алюминиевые, двухкамерные стеклопакеты, рама: алюминиевый профиль со слоем, снижающим теплопроводность, нижняя часть: сэндвич-алюминий с теплоизоляционным слоем | 5
14 | окна с термомостом, витражи /в том числе остекление теплосберегающим стеклом 4+4мм/, устройства/ | 5
15 | Двери из шпона МДФ с деревянной рамой /глухие и остекленные/ | 5
16 | Противопожарные двери, витражи /в том числе противопожарное дымонепроницаемое остекление, устройства, замок «Антипаника»/ EIWS 60 | 10
17 | Окна алюминиевые, стеклопакеты, рама: алюминиевый профиль со слоем, снижающим теплопроводность | 5
18 | окрашенный матовый оцинкованный листовой металл | 15
19 | окрашенный оцинкованный плоский лист | 15
Сахнтехнические и теплотехнические материалы и изделия
1 | радиаторы отопления /включая вентиляционное отверстие, подвесы и заглушку/ | 15
2 | автоматизированный водонагреватель котел | 10
3 | циркуляционные насосы | 10
4 | воздухо-водяной агрегат | 15
5 | нагнетательный воздухопровод | 10
6 | сигнализация газа | 5
Электротехнические материалы и изделия
1 | входной распределительный щит | 15
2 | распределительный щит с необходимыми устройствами | 15
3 | светильники со светодиодными лампочками | 5
4 | трехфазные многотарифные счетчики электроэнергии | 10
5 | коробка с понижающим трансформатором | 10
6 | Автоматические однополюсные и трехполюсные выключатели | 10
7 | система управления-надзора | 10
8 | резервный источник питания | 3
9 | батарея | 3
10 | дымовая пожарная сигнализация | 3