## Հայերեն
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքում Մալխաս և Ռոման Ամոյանների անվան նոր մարզադպրոցի կառուցման համար օգտագործվող նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջներ
հ/հ | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված նյութեր և սարքավորումներ | նվազագույն շահագործման ժամկետ/տարի/
Ճարտարապետաշինարարական նյութեր
1 | սրբատաշ բազալտե սալեր 30 մմ | 15
2 | պատի երեսապատման մամլոգրանիտ 600*1200 մմ | 20
3 | քսուկային բիտումային ջրամեկուսացում | 15
4 | ջերմամեկուսացում բազալտե մանրալային սալերով | 30
5 | ջերմամեկուսացում` 100 մմ փրփրապոլիեստիրոլ EPS EPS d=100 խտությունը=25-35 Ï·/Ù3 , λ=0.04/wmt | 30
6 | գոլորշամեկուսիչ թաղանթ | 15
7 | պրայմեր քսուկ, ջրամեկուսիչ շերտ | 20
8 | պարապետի ներքին ջերմամեկուսացում բազալտի վրա հիմնված քարե բուրդից բարցր խտության կգ/մ3 - 105 λ W/m °C ոչ ավելի, քան 0,034 (հաստությունը 50 մմ) | 30
9 | ալյումինե դռներ երկշերտ ապակեփաթետով շրջանակը՝ ալյումինե պրոֆիլ ջերմահաղորդականությունը նվազեցնող շերտով | 5
10 | ալյումինե ջերմային կամրջակով լուսամուտներ | 5
11 | փայտյա հենակմախքով ՄԴՖ-ի երեսապատումով դռներ | 5
12 | հրակայուն դռներ,վիտրաժներ /ներառյալ հակահրդեհային ապակեփաթեթը | 10
13 | ալյումինե պատուհաններ, երկշերտ ապակեփաթետով | 5
14 | սպորտային Ñ»ï»ñá·»Ý äìø 4ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµª å³ßïå³ÝÇã ß»ñïÁ 1ÙÙ. | 15
15 | Ï»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï (600ÙÙx600ÙÙ) (É³íáñ³Ï) | 20
16 | ջրամեկուսիչ շերտ գրանուլապատ | 25
17 | ջրամեկուսիչ շերտ` FIDIA POLIESTER | 25
18 | §ի½á·³Ù¦ éáõÉáÝ³ÛÇÝ ÝÛáõÃáí 3ÙÙ | 15
19 | պրայմեր քսուք | 15
20 | 40x40 մմ երկաթե քառակուսի խողովակ | 30
21 | 40x30 մմ երկաթե ուղղանկյուն խողովակ | 30
22 | 20x20 մմ երկաթե քառակուսի խողովակ | 30
23 | Ø50 մետաղական խողովակ | 30
24 | Ø30 մետաղական խողովակ | 30
25 | Ջերմամեկուսացում` 100 մմ փրփրապոլիեստիրոլ EPS EPS d=100 խտությունը=25-35 Ï·/Ù3 , λ=0.04/wmto | 20
26 | É³ï»քë³ÛÇÝ Ý»ñÏ | 5
27 | տախտակամած շոգեքբաղնիք | 10
28 | գիպսաստվարաթղթե ջրակայուն սալեր | 10
29 | ³ñÙëïñáÝ· տիպի կախովի առաստաղ | 10
30 | մարդատար վերելակ 630 կգ. բեռնատարողությամբ 3 կանգառով | 20
31 | խեցեսալ | 15
32 | ալյուկոբոնդե պանելներ | 20
33 | թրծած ապակուց դուռ և միջնորմ անթափանց 430x1740մմ (10մմ) | 30
Ջերմատեխնիկական, օդափոխության նյութեր և պատրաստվածքներ
1 | պատի կոնդենսացիոն կաթսա Q=120 կվտ | 10
2 | կաթսայի շրջանառու պոմպ N=610վտ, n=2800պտ/ր | 10
3 | կ³Û³ÝùÇ, ³·ñ»·³ïÇ ï»ë³Ï | 10
4 | տարբեր տիպի պոմպեր | 10
5 | Էլեկտրական օդատաքացուցիչ | 5
6 | ջñ³ÛÇÝ û¹³ï³ù³óáõóÇã | 20
Էլեկտրատեխնիկական նյութեր պատրաստվածքներ
1 | մուտքային բաշխիչ սարքավորում | 5
2 | բաշխիչ վահան, անրաժեշտ սարքավորումներով | 10
3 | առաստաղի ներկառուցվող LED լուսատու, 4000K, 1000LM | 5
4 | Եռաֆազ բազմասակագնային հաշվիչ | 5
5 | ընդունիչ-հսկիչ ղեկավարման սառք | 5
6 | ծխի տվիչ հասցեային | 5
7 | շարժման տվիչ հասցեային | 5
8 | պատի լուսատու՝ 16 Վտ հզորության LED լամպով, IP67 | 5
9 | Տարհանման LED ցուցանակներ՝ ներկառուցված | 5
ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ. ՍՊԸ. տնօրեն Վ. Սարգսյան

## Ռուսերեն
Минимальные требования для гарантийного экплуатационного срока на материалы и оборудование, для строительства спортшколы им Романа и Малхаса Амоянов в регионе Арагацотн РА
п/н | материалы и приборы предусмотренные в проектносметной документации | минимальный срок эксплуатации/год/
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1 | базальтовые плиты чистой тески | 15
2 | керамогранит для облицовки стен 600*1200 мм | 20
3 | обмазочная битумная гидроизоляция | 15
4 | теплоизоляционные плиты из базальтового волокна | 30
5 | теплоизоляционные плиты из пенополицтирола | 30
6 | пароизоляционная пленка | 15
7 | обмазочная битумная гидроизоляция | 20
8 | теплоизоляционные плиты из базальтового волокна толщ. 50мм плотность 105 кг/м3 | 30
9 | алюминиевые двери с двойным стеклопакетом ц термоиз. Мостом | 5
10 | алюминиевые окна с двойным стеклопакетом ц термоиз. Мостом | 5
11 | двери с деревянным каркасом и ламинированным покрытием | 5
12 | огнестойкие двери витражи | 10
13 | алюминиевые окна с двойным стеклопакетом ц термоиз. Мостом | 5
14 | спортивный виниловый пол толщ 4 мм | 15
15 | керамогранит 600*600 мм | 20
16 | гидроизоляционный ковер гранулированный | 25
17 | гидроизоляционный ковер` FIDIA POLIESTER | 25
18 | гидроизоляционный ковер изогам 3мм | 15
19 | обмазо1хвй праймер | 15
20 | 40x40 мм мет. профиль с прямоугольным сеяением | 30
21 | 40x30 мм мет. профиль с прямоугольным сеяением | 30
22 | 20x20 мм мет. профиль с прямоугольным сеяением | 30
23 | Ø50 мет труба | 30
24 | Ø30 мет труба | 30
25 | теплоизоляционные плиты` 100 ммпенополистирол EPS EPS плотность=25-35 Ï·/Ù3 , λ=0.04/wmto | 20
26 | латексная краска | 5
27 | дер общивка для сауны | 10
28 | гипсокартонные листы водостойкие | 10
29 | подвесной потолок типа АРМСТРОНГ | 10
30 | лифт грузоподемностью 630 кг | 20
31 | кафель | 15
32 | панели из алюбонда | 20
33 | двери и перегородки из закаленного стекла тищ. 10мм | 30
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТОПЛЕМИЮ И ВЕНТИЛЯЦИИ
1 | настенный жентиляционный кател Q=120 квт | 10
2 | насос для котла N=610вт | 10
3 | стопорный агрегат | 10
4 | насосы пазных типов | 10
5 | электрический обогреватель воздуха | 5
6 | водяной обогреватель воздуха | 20
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
1 | входной распределитель | 5
2 | распределительный щит с приборами | 10
3 | встраиваемые LEDсветильники, 4000K, 1000LM | 5
4 | трехфазный разнотарифный счетчик | 5
5 | приемно-контрольный прибор | 5
6 | адресный дымовой датчик | 5
7 | адресный датчик движения | 5
8 | настенный сжетильник мощностю՝ 16 вт | 5
9 | LED указатели эвакуации, встраиваемые | 5
НОМ ПРОЕКТ. ООО. директор В. Саргсян