## Sheet2
Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների շահագործման նկատմամբ
առավելագույն ժամկետները
Максимальные сроки при использовании и эксплуатации строительных материалов
Անվանացանկ /Наименование | Շահագործման ժամկետը, տարի Срок службы, лет
1 | 2
Հիմքեր
Բետոն, երկաթբետոնե Бетон, железобетон | 100
Հատակները ծածկույթներով - Покрытия полов
Ց/ա հարթաշերտ Ц/а плоскослойный | 100
Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում Укладка керамогранитной плитки | 15
Խճանկարե հավաքովի աստիճանների իրականացում Внедрение мозаичных сборных лестниц | 50
Խճանկարե հատակի իրականացում Укладка мозаичного пола | 100
Տանիք-Крыша
Ց/ա հարթաշերտ՝ ամրանավորված Ц/а плоскослойный армированниый | 20
Տանիքի հարթ սալիքներով ներկված թիթեղե ծածկույթ Окрашенная жестяная крыша с плоской черепицей | 25
Ջրամեկուսիչ շերտ Гидроизоляционный слой | 20
Փայտե հիմնակմախք Деревянная рама | 30
Ջերմամեկուսիչ շերտ Теплоизоляционный слой | 20
Միջնապատեր - Перегородки
Բետոնե թեթև բլոկներ 100-300մմ Блоки из легкого бетона 100-300мм | 50
Գիպսաստվարաթղթե սալեր | 20
Гипсокартонные плиты
Դռներ և պատուհաններ - Двери и окна
Արտաքին մետաղական դռների | 30
Стальные двери наружные
Փոշեներկված մետաղական բազրիքներ | 30
Стальные перила с порошковым напылением
Մետաղապլաստե դռներ և պատուհաններ | 30
Двери и окна из металопласта
Երեսապատումներ - Облицовки
Գաջե և ց/ա սվաղ | 40
Штукатурка гаджовая и цементно-песчаная
Հախճասալեր | 20
Керамические плитки
Լատեքսային ներկ | 10
Латексная краска
Կախովի առաստաղներ արմսթրոնգ | 10
Подвесные потолки армстронг
Բազալտե սալեր | 10
Плитки из базальта
Արտաքին բարեկարգում - Внешнее благоустройство | 5
Ասֆալտբետոնե ծածկույթ | 20
Асфальтобетонное покрытие
Բազալտե եզրաքար | 10
Бордюры из базальта
Վերելակ /մարդատար/ | 10
Лифт /пассажирский/
Ինժեներական սարքավորումներ - Инженерное оборудование
Ջրամատակարարում և կոյուղի водопровод и канализация
Մետաղական խողովակներ | 20
Трубопроводы металические
Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ | 50
Трубопроводы поливинильхлоридные
Պոլիէթիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полиэтилоновые
Ծորակներ և ծորակ-խառնիչներ | 5
Водоразборные краны и смесители
Լվացարաններ | 10
умывальники
Զուգարաններ | 10
унитазы
Թուջե մտոց | 50
чугунный люк
Ջրամատակարարման հոր | 50
Պոմպ | 2
Насос
Ջեռուցում - отопление
Մարտկոցներ | 20
радиаторы
Պոլիպրոպիլենային խողովակներ | 50
Трубопроводы полипрвпилиновые
Էլ. Եռակցումային խողովակներ | 20
Трубы электросварные
Սողնակներ և փականներ | 5
Задвижки и клапаны
Շրջանառության պոմպեր | 5
Циркуляционные насосы
Ընդարձակման մեմբրանային բաքեր | 20
Расширительбые мембрановые баки
Օդափոխություն - Вентиляция
Առանցքային օդամուղ | 2
Осевой вентилятор
Պայթյունաանվտանգ կանալային օդամուղ | 2
Взырозащитный канальный вентилятор
Տանիքային օդամուղ ագրեսիվ նյութերի համար | 2
Крышной вентилятор для агресивной средств
Կանալային ներածման սարք ներկաեուցված ռեկուպերատորով | 2
Канальная приточная установка с рекуператором
Զտիչներ | 1
Фильтр
Օդատար ցինակապ թիթեղից | 20
Воздуховод из оцинкованной стали
Էլեկտրամատակարարում - электроснобжение
Պղնձե լարանցումներ, չայրվող | 20
Кабеля медные негорючие
Ավտոմատ անժատիչներ | 2
Выключательи автоматические
Լուսադիոդային լուսատուներ | 5
Светодиодные светильники
Տեսահսկման համակարգ - Видионаблюдение
Թվային տեսաձայնագրիչ | 2
канальный цифровой видиорегистратор
Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպանված | 2
Видиокамера цветная влагозащищенная
Հրդեհային ազդարարում - Пожарная сигнализация
Ղեկավարման -հսկման վահանակ | 2
Щит контроля и управления
Ազդասարքեր | 5
Дадчики
Հաղորդալարեր | 20
Провода
Էլեկտրոտեխնիկական նյութեր Электротехнические материалы
Ուժային մալուխներ | 20
Силовые кабели