## Սարք
ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճնի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներ
ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñ /Оборудование
N | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ/Оборудование, предусмотренное проектно-сметной документацией | â.Ù | /Ед.изм. | ø³Ý³Ï /Кол-во | Ü³Ë³·ÍáÕÇ ÏáÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ï/Миним. Гарант. срок, установлен. Проектиров.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Շին․վերանորոգման աշխատանքներ
1 | Վերելակի մոնտաժում հորանում 630կգ բեռնատարողությամբ 2 կանգառով | Ñ³ï | шт | 1 | 10
Օդափոխություն/ Вентиляция
1 | ú¸àð²ÎÆâ N¾È=0.73 Îìî P=150 L=350,Î, ²ðî²øÆÜ ´ÈàÎով Nî=3©3« Nê=2©70 Îìî/Ä N¾È=1©0 Îìî/Ä L=350 | կ-տ | к-т | 3 | 2
2 | Առանցքային օդամուղ NԷԼ=0.045ԿՎՏ/Ժ, A=0,11,L=700մ3/ժ | կ-տ | к-т | 1 | 2
3 | Կանալային օդամուղ NԷԼ=0.41 ԿՎՏ/Ժ, L=600,P-300 | կ-տ | к-т | 1 | 2
4 | Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ Փ300 NԷԼ=0.3 ԿՎՏ/Ժ,Ü-235մ3/ժ, ²-220 Ø3/Å | կ-տ | к-т | 5 | 2
5 | Օդի ներածման և արտածման ռեկուպացիոն համակարգ Փ300 NԷԼ=0.3 ԿՎՏ/Ժ,Ü-135մ3/ժ, ²-120 Ø3/Å | կ-տ | к-т | 35 | 2
Էլեկտրատեխնիկական մաս //Электрическая часть
1 | Բաշխիչ վահան մուտքային 315Ա եռաֆազ, խմբային 8x32+1x250Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով | հատ | шт | 1 | 3
2 | ՈՒժային վահանակ մուտքային 200Ա եռաֆազ, խմբային 8x16Ա միաֆազ 1x160Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով | հատ | шт | 1 | 3
Ðð¸ºÐ²ÚÆÜ ²¼¸²ÜÞ²ÜàôØ ¨ ä²Ðä²ÜàôÂÚàôÜ //Пожарная сигнализация и защита
1 | Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար C2000M | լ-կզմ | к-т | 1 | 3
2 | Սնուցման աղբյուր Рапан (12в 4а) | լ-կզմ | к-т | 1 | 3
3 | Մարտկոց 6.5 A 12 V АКБ | հատ | шт | 2 | 3
Կաթսայատուն/Котельная
Ջերմոտեխնիկական մաս /Теплотехническая часть
1 | Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=36կվտ Турбо | կ-տ | к-т | 3 | 2
2 | Պոմպ CPm132A G=8,0Ù³/Å H=12.0ÙN=0.37Ïíï DAV | հատ | шт | 3 | 2
3 | æñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¿É»Ïïñ³Ù³·ÝÇë³Ï³Ý ë³ñù AMO -25-Y4 | հատ | шт | 1 | 2
Գազամատակարարում //Газоснабжение
1 | Գազի ազդանշանային սարքի Փ 20տեղադրում | հատ | шт | 1 | 2
Ստորգետնյա մալուխային գիծ
1 | Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 16Ա կոնտակտորով | հատ | шт | 1 | 3
*Соответствие предложенного оборудования требованиям проектных решений будет расценено Заказчиком и не подлежит изменению в течение строймонтажных работ
*Ø³ëÝ³ÏóÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ »Ý å³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ¨ »ÝÃ³Ï³ ã»Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ/

## Նյութեր
ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճնի պոլիկլինիկայի մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներ
ÜÛáõÃ»ñÇ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ
Ð/Ð | Ü³Ë³·Í³Ý³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃ»ñ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ | Ü³Ë³·ÍáÕÇ ÏáÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý երաշխիքային Å³ÙÏ»ï /ï³ñÇ/
1 | 2 | 3
1 | Ամրացում ե/բետոնե շապիկով բոլոր առանցքներով 10սմ հաստության B22,5 դասի բետոնից | 50
Տանիքային ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
1 | Փայտյա կոնստրուկցիաներ | 25
2 | î³ÝÇù³Í³ÍÏáõÛÃ КП ցինկապատ թիթեղից | 25
3 | Պոլիմեր բիտումային իզոգամ 4 մմ , վերին շերտը ավազապատ | 10
Տանիքի ջերմամեկուսացում
1 | Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից | 20
2 | î³ÝÇùÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ Ïáßï հանքային բամբակով 100մմ հաստ․,40-60կգ/մ3 խտության,ջերմահաղորդականության գործակիցը 0,041 վտ/մ3C | 20
3 | Գոլորշիաթող ջրամեկուսիչ թաղանթ | 20
Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
1 | ¸áõé արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | 20
2 | Պատուհան մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | 20
3 | ¸áõé արտաքին ալյումինե, բլոկով, մոխրագույն, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) | 20
4 | Ø»ï³ÕáåÉ³ëï» ¹éÝ»ñ | 5
5 | Փայտե ՄԴՖ-ից երեսապատված դռներ | 5
6 | Ø³ÙÉ³·ñ³ÝÇï» Ñ³ï³ÏÝ»ñ | 25
7 | Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñ | 25
8 | ìÇÝÇÉ³ÛÇÝ Ñ³ï³ÏÝ»ñ | 25
9 | È³ï»ùë³ÛÇÝ Ý»ñÏáõÙ | 5
10 | ä³ï»ñÇ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ բ³Ùբ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 60ÙÙ Ñ³ëï. ËïáõÃ.ª80-125 Ï·/Ù3 ç»ñÙ³Ñ³Õáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ =0.042-0.045 íï/Ùû Î, áñÝ ³Ùñ³óíáõÙ ¿ åáÉÇÙ»ñó»Ù»Ýï³ÛÇÝ Ñ³ïáõÏ ëáëÝÓáí | 50
13 | üÇբñáó»Ù»Ýï» ë³É»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ 1220x2440x8 ÙÙ, »½ñ³Ù³ë»ñÇÝ ¨ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ ÙáÝï³Å»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ýñ³¹»տալներ | 15
14 | àñÙÝ³Ë³ñÇëËëÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ 30 ÙÙ Ñ³ëï. բ³½³Éï» ë³ÉÇÏÝ»ñáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³ ö8 Ac-I, 150 x150 ÙÙ, ë³É»ñÇ Ë³ñëËÙ³Ùբ Ë³ñÇëËÝ»ñ ö 12 A500c: | 15
15 | Î³ñÏ³ëÇ ÙáÝï³ÅáõÙ óÇÝÏ³å³ï å³ÑáõÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ áõÕÕáñ¹ÇãÝ»ñÇ ÙÇçáóáí 600 ÙÙ áã ³í»É ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí 2.0 ÙÙ Ñ³ëï. åñáýÇÉÝ»ñÇó ª 4.8 Ù/Ù2: | 15
¾É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÙ
1 | Անխափան սնուցման աղբյուր 90կՎԱ | 10
2 | Վթարային ԼԵԴ լուսատու 18Վտ ներկառուցված մարտկոցով | 3
3 | Առաստաղի ԼԵԴ լուսատու 18Վտ | 3
4 | ԼԵԴ լուսատու առաստաղի, ցայտաանթափանց 9Վտ | 3
5 | Էվակուացիոն ԼԵԴ լուսատու 9Վտ ներկառուցված մարտկոցով | 3
6 | Պատի ԼԵԴ լուսատու ջրաանթափանց 30Վտ | 3
7 | Լուսավորման վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 6x16Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով | 3
ê³éÁ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ó³Ýó
1 | Ìáñ³Ï-Ë³éÝÇãÝ»ñ óÝóáõÕáí »õ ×ÏáõÝ ËáÕáí³Ïáí | 2
2 | Èí³ó³ñ³ÝÇ ³ñÙáõÝÏ³ÛÇÝ Íáñ³Ï-Ë³éÝÇãÝ»ñ | 2
ÎáÛáõÕáõ Ý»ñùÇÝ ó³Ýó
1 | Èí³ó³ñ³ÝÝ»ñ ëÇýáÝáí, ×ÏáõÝ ÙÇ³óáõÙáí »õ å³ïí³Ý¹³Ýáí | 5
2 | Կերամիկական զուգարանակոնք | 5
3 | Խորը տակդիր | 5
4 | Խոհանոցակոնք 2 տեղանի | 5
Ðñ¹»Ñ³ÛÇÝ ³½¹³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
1 | Ղեկավարման վահանակ СИГНАЛ-10 | 5
2 | Տրանսֆորմատոր TR-40VA | 5
3 | Ծխի տվիչ Rubezh ИП-212 | 5
4 | Ջերմային տվիչ Rubezh ИП-212/101-15 A3R1 | 5
5 | Հրդեհային ձեռքի սեղմակ Rubezh ИП513 | 5
6 | Ներքին շչակ ОПОП124-7 | 5
7 | Անտենա ANT-GSM-1 | 5
¶³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ
1 | ¾È.Ø²¶ÜÆê²Î²Ü Î²öàôÚðՓ25 | 5
î³ñ³ÍùÇ ³ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ 0.4Îì Ù³ÉáõË³ÛÇÝ ó³Ýó
1 | Լուսադիոդային լուսատու LED՝ կախովի՝ դեկորատիվ 60Վտ | 3
2 | Լուսադիոդային լուսատու LED՝ 60Վտ | 3
´³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
1 | ´³½³Éï» µñ»Ïã³ÛÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ å³ïñ³ëïáõÙ | 10
2 | ´³½³Éï» »½ñ³ù³ñ»ñ | 25