ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Հ/Հ | Գնման ենթակա ապրանքների անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Թուղթ, A4 ֆորմատի | А4, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80 գ/մ2, (210X297) մմ.: |
| 2 | Անխափան սնուցման աղբյուր | Ինտերակտիվ գծային (Line interaktive) անխափան սնուցման սարք: Մուտքային լարումը փոփոխական 145-295 Վոլտ, միաֆազ, ավտոմատ լարման կարգավորում (AVR), հաճախականությունը 50 Հց(Hz) ± 5%: Ելքային լարումը փոփոխական 220V-240V, հզորությունը՝ առնվազն 850 ՎԱ(VA), հաճախականությունը 50 Հց(Hz) ± 1%(Crest factor 3:1), առնվազն 2 հատ Schuko կամ 2 ունիվերսալ ելքային վարդակ, մարտկոցի աշխատանքը առնվազն 10-20 րոպե, աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանը 0-40°C, միացման լարը ներառված ՀՀ ստանդարտներին համապատասխան: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր սարքի համար և 180 օրացուցային օր մարտկոցի համար: Երաշխիքային սպասարկումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից հավատարմագրված ՀՀ–ում տեղակայված սպասարկման կենտրոններում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): |
| 3 | տոներային քարթրիջներ | Քարթրիջ՝ Q2612A/Fx9/Fx10 կամ C2612A/Fx9/Fx10, սև գույնի, նախատեսված MF 4018, MF 4010 լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպիչների համար, առնվազն 1600 էջ տպող՝ A4 ձևաչափի թղթի 5 տոկոս լցվածության դեպքում: |
| 4 | տոներային քարթրիջներ | Քարթրիջ սև գույնի , նախատեսված HP Laser MFP 135 լազերային տպիչների համար , առնվազն 1000 էջ տպող՝ A4 ձևաչափի թղթի՝ 5 տոկոս լցվածության դեպքում։ |

*  Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

** Ապրանքի տեղափոխումը կատարվում է Վաճառողի կողմից:

***Ապրանքը պետք է  մատակարարվի ՀՀ կառավարական տուն, թիվ 3շ, 4-րդ հարկ հասցեով:

****Ապրանքի մատակարարման ժամկետը` 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бумага формата А4 | Бумага формата А4, не глянцевая, предназначена для печати,полученная механическим способом, не содержашая нити, плотность не менее 80 г/ м2 , размеры: 21,0х29,7 мм. |
| 2 | источник бесперебойного питания | Интерактивное линейное (Line interaktive) устройство бесперебойного питания. Входное напряжение переменное 145-295 Вольт, однофазное, автоматическая регулировка напряжения (AVR), частота 50 Гц (Гц) ± 5%. Выходное напряжение переменное 220–240 В, мощность не менее 850 ВА (VА), частота 50 Гц (Гц) ± 1% (крест-фактор 3:1), не менее 2 выходных розеток Schuko или 2 универсальных выходных разъемов, работа от батареи при не менее 10-20 минут, допустимая рабочая температура 0-40°С, в комплект входит соединительный шнур согласно стандартам РА. Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней на устройство и 180 календарных дней на аккумулятор. Гарантийное обслуживание должно осуществляться в сервисных центрах, расположенных в РА, аккредитованных производителем (данные сервисного центра также предоставляются при представлении технических характеристик предлагаемого продукта, предусмотренных в приглашении). |
| 3 | Картриджи с тонером | Картридж: Q2612A / Fx9 / Fx10 или C2612A/Fx9/Fx10, черный, предназначенный для MF4018 , MF4010 многофункциональных лазерных принтеров, печатающий не менее 1600 страниц, при условии 5% заполнения бумаги А4 формата |
| 4 | Картриджи с тонером | Картридж черного цвета, предназначен для лазерных принтеров HP Laser MFP 135, печатающих не менее 1000 страниц на бумаге формата А4 при 5% заполнении. |

*Товар должен быть новым, неиспользованным, в заводской упаковке.

** Транспортировку товара осуществляет Продавец.

***Товар необходимо доставить в Дом Правительства РА, №3ш, 4 этаж.

**** Срок поставки товара 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день  вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.