## նյութեր ռուսերեն
Строительство «Центра независимого проживания для людей с ограниченными возможностями в общине Мецамор Армавирского марза».
4 Модульное здание
Гарантийные сроки материалов
| Название работ | Минимальный гарантийный срок, указанный проектировщиком //год//
1 | 2 | 4
В первом, втором, третьем и четвёртом корпусах/
Архитектурно-строительные материалы
1 | Несущие конструкции здания | 50
2 | Металлические конструкции здания | 50
3 | Система АНТИПАНИК для двустворчатой ​​двери, с установкой | 10
4 | Деревянные конструкции | 10
5 | Наружные алюминиевые окна (RGB 0.55.55), цвет стекла ок. (RGB 197 226 219) двухслойное, термически мостовое, включая теплосберегающее остекление, стеклопакет (4+4 мм), четырехкамерное, широкий профиль 60 мм, качественный составной клапан и хорошее качественные петли | 25
6 | Алюминиевые ставни и витражи (RGB 0.55.55), с монтажом, однослойные, остекление: матовое (6мм), четырехкамерное, профиль широкий: 60мм, неоткрывающийся | 25
7 | Ставни алюминиевые (RGB 0.55.55), однослойные, остекление: матовое (6мм), четырехкамерное, профиль широкий: 60мм, неоткрывающийся | 25
8 | Металлопластиковые распашные двери и перегородки с низким широким профилем, с качественными ручками и петлями толщиной 60 мм. | 10
9 | Пластиковые подоконники | 10
10 | Травертиновая и базальтовая плитка толщиной d=3см и более для облицовки наружных стен; с элементами крепления и металлической сеткой, Вп-4мм в. 100х100мм, | 10
11 | Выполнение гидроизоляционного слоя 1 слоем клеящей пасты «Изогаме | 10
12 | Мамлогранит плиты | 10
13 | плитка | 10
14 | Гадж за выполнение качественной штукатурки. | 10
15 | Штукатурные материалы | 10
16 | Цементный раствор (для выравнивания слоев и штукатурки) | 10
17 | Реализация пластикового подвесного потолка из ПВХ с металлическими профилями. | 10
18 | Гипсокартон с металлическим каркасом и устройствами для крепления каркаса // профили, шурупы и т.п.// | 10
19 | толщиной 12,5 мм из огнестойкого гипсокартона | 10
20 | Роспись матовой латексной краской и масляной краской. | 10
21 | Шлакобетонные блоки для строительства наружных стен толщиной 100 и 200 мм. | 10
22 | Теплоизоляционный слой выполнен из негорючих плит базальтового волокна, плотностью 60-80 кг/м3, толщиной 100 мм. | 10
23 | Гидроизоляционный слой для выполнения кровли (цвет ковролина RGB 0,55,55) b=4мм | 10
Внутренняя система холодного водоснабжения и канализации
1 | Труба полипропиленовая де75х12,5 Ру 20 СДР6 и других типов | 15
2 | Детали в форме полипропиленовой трубы | 15
3 | Керамика и раковина со смесителями в комплекте. | 15
4 | Керамический унитаз с деталями крепления | 15
5 | Кухня со смесителями в комплекте | 15
6 | Нестационарный душ | 10
7 | Полипропиленовая канализационная труба с резиновыми компрессионными кольцами де110 СН4 и других типов | 15
8 | Детали монтажа канализационной трубы из полипропилена | 15
9 | Сливная воронка DN100 | 20
10 | Дренажная труба | 10
11 | Стальной электрический. труба Ду108х4мм и другие типы по проекту | 15
12 | Труба канализационная из полиэтилена высокого давления де100 и детали для монтажа | 20
Электрическое освещение
1 | Панель освещения с однофазными и трехфазными автоматическими выключателями | 10
2 | Форма светодиодного освещения: квадрат 0,640х0,640х0,110м, потолочное, 220В, 32Вт, защита 1П54, в комплекте с лампой и встроенным драйвером, световой поток 3250 лм, цветовая температура 4000К, светоотдача не менее 95лм/ватт. коэффициент изменения цвета не менее 80, срок службы 50000 часов, с установкой | 5
3 | Эвакуационный светильник с аккумулятором, люминесцентная лампа с табличкой «Выход», 220В, 18Вт, | 5
4 | Модульный магнитный расцепитель с тепловым реле 380В Ij=63А | 5
5 | Выключатель для обычного исполнения, одинарный, двухполюсная,для скрытой установки 220В, 6Ам | 10
6 | Двухполюсная розетка, третье заземление с контактом, 220В, 10А, крышкой, защитной пружинной трубкой и т.п. согласно проекту | 10
7 | Кабель с медной жилой, изолированный, сечением 5х4мм2 ВВГ и т.п. | 20
8 | Полиэтилен электротехнический гофрированный | 20
9 | Модульный магнитный излучатель | 15
10 | Полипропиленовая труба с деталями крепления алюминиевой ленты | 20
11 | Теплоизоляция труб цилиндрической резиновой теплоизоляцией | 15
Теплоснабжение, вентиляция и внутреннее газоснабжение
1 | Пневмопружинный обратный клапан | 10
2 | Регулируемая вентиляционная решетка | 20
3 | Регулятор расхода воздуха | 10
4 | Напорный бак для горячей воды 300л. | 20
5 | Расширительный бак V=80л | 20
6 | Гидравлическая стрела 2.0 | 10
7 | Распределительная гребенка с 4 выходами d=108х4 L=1000мм | 10
8 | Фильтр для воды | 8
9 | Обратные и предохранительные клапаны и другие детали | 10
10 | Автоматические клапаны удаления воздуха | 10
11 | Детали медных труб и изоляционные материалы для сборки | 10
12 | Стальная водогазопроводная труба с деталями крепления | 15
Компьютерная сеть
1 | Аккумулятор 12В, 28А/час | 10
2 | Сетевая розетка, кат. 6, RJ45 1000 Мбит/с | 10
3 | Кабель UTP CAT 6e класса U/UTP AWG24, оболочка LSZH (огнестойкое покрытие) ISO/IEC 1181;-10..55 'C, 1000BASE-T-Gigabit Ethemet и другие типы по проекту | 10
4 | Полиэтиленовый пылесос | 10
5 | Соединительный кабель Cat 6e класса 2 м, цветной экранированный | 10
6 | Полиэтилен электротехнический гофрированный | 10
*Уведомление:
*Конструктивные требования к предлагаемым участником материалам будут оценены заказчиком и не подлежат изменению в ходе строительно-монтажных работ/, за исключением случаев, когда компания-производитель больше не осуществляет свою деятельность, представленный строительный материал снят с производства.
***Необходимо предоставить паспортно-технические документы, удостоверяющие соответствие строительного материала (материала) требованиям приглашения или справки, с помощью которых можно будет оценить их соответствие требованиям приглашения.
| Составила | А. Бабаян
Л.Агаджанян