## սարքավորում ռուսերեն
ОБЗОР РАБОЧИХ РАСХОДОВ
«Центр независимого проживания для людей с ограниченными возможностями в общине Мецамор Армавирской области» разработка проектно-сметной документации
4 Модульное здание
Устройство и оборудование
| Название работ: | Размер: единица | Минимальный гарантийный срок, указанный проектировщиком //год//
1 | 2 | 3 | 4
Առաջին,Երկրերդ, Երրորդ և Չորարդ մասնաշենքերում
1 | Главный распределительный щит транзитного сооружения с вводом 630А, группа 1х400А+2х200А+1х150А +2х50А трехфазные автоматические выключатели в шкафу | набор | 10
2 | Транзитный распределительный щит с вводом 200А, группа 1х100А+2х80А+2х25А+1х16А трехфазные автоматические выключатели Ув-1 | набор | 10
3 | Ящик силовой с вводом 100А и линейными 1х32А+1х63А трёхфазными и 3х6А+3х10А+1х16А++1х25А однофазными автоматическими выключателями УВ-2 | набор | 10
4 | Напольный двухтрубный фанкойл с панелью управления Qохлаждение = 1,5 кВт и Q обогрев = 1,9 кВт | точка | 15
5 | Потолочный двухтрубный фанкойл с панелью управления Qохлаждение = 2,4 кВт и Q обогрев = 4,2 кВт | точка | 15
6 | Монтаж приточно-вытяжной установки с рекуперацией тепла - воздухозаборник L=1710м3/час P300PA -вытяжной канал L=1300м3/час P300PA - входной и выходной фильтры F7 - теплообменник - водяной воздухонагреватель 15 кВт - система автоматического управления с датчиками необходимых параметров и пультом управления (автоматическая система программируется на заводе) - монтажный комплект | точка | 15
7 | Кулер для воды Q=10кВт | точка | 15
8 | Глушитель d=400 L=900 | шт. | 15
9 | Настенный отопительный конденсационный котел 80 кВт с системой автоматического управления, вертикальным дымоходом, монтажным комплектом | точка | 10
10 | Холодильная установка с водяным охлаждением Чиллер с расширительным баком 10 кВт, циркуляционным насосом, панелью управления, монтажным комплектом, для системы вентиляции | точка | 10
11 | Холодильная установка с водяным охлаждением Чиллер 36,5 кВт Qcold = 36,5 кВт и Qheat = 31,7 кВт, с расширительным баком, циркуляционным насосом, панелью управления, монтажным комплектом, сборкой системы охлаждения | точка | 10
12 | Металлический коммуникационный шкаф 24" (для установки патч-панели и коммутатора Rack Cabinet), с монтажом 18U2" марки ITK LF05-18U /или аналога/ | набор | 15
13 | Источник бесперебойного питания 1,5кВт | шт. | 10
14 | IP-телефонная станция PANASONIC 15 внутренних абонентов, 2 близлежащих абонента | набор | 10
15 | Сетевой видеорегистратор 1 HDMI, 1 VGA, 32 входа | набор | 10
16 | Жесткий диск, 6 ТБ | шт. | 10
17 | Бесперебойное электропитание 24 часа 1,5кВт. | шт. | 10
18 | IP-камера с внутренней установкой, монтажный комплект | шт. | 15
19 | IP камера 4МП, 3,6мм, 40м IP67, внешняя установка, с монтажным комплектом, установка | шт. | 15
20 | Антенна общего назначения, | шт. | 20
21 | Спутниковая антенна | шт. | 20
22 | Усилитель, установка М-900 Планар | шт. | 10
23 | Тумба под ТВ, с установкой СГ-24 Планар /или аналог/ | шт. | 10
24 | Станция времени ЧС-2-065 /или аналог/ | набор | 10
25 | Настенный динамик | шт. | 10
26 | Усилитель 180В АМ4160 | шт. | 10
27 | Демпфер обратной связи | шт. | 10
28 | 16-позиционная панель управления с цифровой адресацией и LSD-клавиатурой | набор | 15
29 | Автоматическое устройство сигнализации с мобильного телефона | набор | 15
30 | Автономный блок питания с аккумулятором 12В, 30А | шт. | 10
31 | Сигнал пожарной руки | шт. | 10
32 | Датчик дыма | шт. | 10
33 | Термальный датчик | шт. | 10
34 | Звуковой сигнал | набор | 10
35 | Панель освещения, ввод 80А, 1х40А трехфазный, группа 1х6А+4х10А+2х16А однофазные автоматические выключатели, с креплением | набор | 10
36 | Панель освещения, ввод 80А трехфазный, с группой 2х10А+12х16А+2х25А однофазные автоматические выключатели | набор | 10
37 | Группа панелей корпуса 2х16А+1х25А с автоматическими выключателями, монтаж ЩК | набор | 10
38 | С установленной на печи всасывающей головкой L=250м3/час. | точка | 15
39 | Циркуляционный насос трубы отопления H=6,0м G=2,5м3/час n=2420об/мин N=0,5кВт, с монтажным комплектом, монтаж | точка | 15
40 | Циркуляционный насос вентиляционной тепловой трубы H=1,0м G=0,8м3/час n=2200об/мин, N=0,05кВт с монтажным комплектом, монтаж | точка | 15
41 | Циркуляционный насос с тепловой трубкой для горячего водоснабжения H=1,0м G=1,72м3/час n=2000об/мин, со сборочным комплектом | точка | 15
42 | Циркуляционный насос охлаждающей воды H=6,0м G=5м3/час n=2700об/мин N=0,7кВт, со сборочным комплектом | точка | 15
43 | Циркуляционный насос горячей воды H=5,0м G=1,5м3/час n=1500об/мин N=1,5кВт, со сборочным комплектом, установка | точка | 15
44 | Насос подачи воды H=20,0м G=2м3/час n=2500об/мин N=0,5кВт, с монтажным комплектом, монтаж | точка | 15
45 | Avtomat karravarman hamakarg jermastichanayin tvich’nerov 53 / 5 000 Система автоматического управления с датчиками температуры | шт. | 10
46 | Солнечный вакуумный коллектор на 30 колб, монтаж. | набор | 25
47 | Блок циркуляционных насосов этиленгликоля, с системой автоматического управления, установка (контроллер) | набор | 5
48 | Коммутируемое управляемое устройство (уровень коммутации 2) 24 порта RJ45 с автоматическим определением 10/100/1000, со скоростью Мбит/секунду, /24-портовый гигабитный интеллектуальный коммутатор/, установка бренда D-link-DGS-1100-24 /или аналога/ | шт. | 5
49 | Патч-панель для 24 стандартных разъемов RJ45cat 6e, размер 1U, стандарт 24 дюйма, с установкой Molex PID-00174 /или эквивалента/ | набор | 5
50 | Цифровой телефонный аппарат с установкой | набор | 10
51 | Источник бесперебойного питания 1,5 кВт, с установкой | шт. | 10
52 | Сетевой видеорегистратор с 1HDMI, 1VGA, 32 входа, установка | набор | 10
53 | Монитор 32 | шт. | 10
54 | Разъем (разъем RJ45 кат. 6), обеспечивающий скорость 1000 Мбит/с. | шт. | 10
55 | Устройство автоматической сигнализации от мобильного телефона, с установкой | набор | 10
56 | 16-позиционный пульт управления с цифровой адресацией и LSD-клавиатурой, установка | набор | 5
57 | Электродвигатель (например, G-BAT 400 KIT или аналогичный) | шт. | 10
58 | Дорожная сумка (например, SPIN 4 ENC или эквивалент) | шт. | 2
59 | Комплект <Digitus 10>, шкаф сетевой шкаф 9U, стойка - изолента-8Патч-Панель-8Портовый Гигабитный Коммутатор Серый.DN10-SET-2 со стойками, установка | набор | 15
60 | Интеллектуальный источник бесперебойного питания, (Smart UPS) Источник бесперебойного питания 2,2 кВА, AVR, автоматическое отключение, онлайн, минимум 8 слотов ISE 320 C13, номинальное входное напряжение, 230 В, номинальное выходное напряжение, 230 В, последовательный порт RJ-45, USB интерфейсный порт, 8 выходных разъемов, ISE 320 C13 AVR, гарантийное обслуживание 2 года, включая батарею, установку | набор | 10
61 | Сетевой видеорегистратор, 1HDMI, 1VGA с 32 входами | шт. | 10
62 | Бесперебойное электроснабжение 24 часа 1,5кВт с установкой | шт. | 10
63 | IP камера 4МП, 3,6мм, 40м IP67 с комплектом для наружного монтажа, установка | шт. | 10
64 | Шкафы распределительные габаритами 2000х1288мм БП-1, (в распределительных шкафах будут установлены счетчики фирмы HEP с модулем передатчика Lora Wan), стоимость доставки с установкой | набор | 10
65 | Ящик управления наружным освещением с фотоблоком, нормальный ток 25А, ТУ 16-92 АТКЦ.656336.016 ТУ, монтаж: ЯУО9602-3474У3.1 IP54 | набор | 10
66 | Панель освещения наружной территории с тепловым реле, магнитным расцепителем, 220В, вход 50А, автоматические выключатели, встроенный фотоэлемент, монтаж: ЯУО9603-34747У3.1 IP54 | набор | 10
67 | Счетчик со шкафом, монтаж Г-10 | набор | 10
68 | Внутрисетевой преобразователь, с 1 МРТ, СПАНВ-380/220В, ШАР-1000В, 10,6 кВт (Инвертор 13 кВт) | шт. | 15
69 | Счётный блок-регулятор давления со шкафом, с электронной чекой GSA-25A | набор | 10
70 | Циркулярный насос Q=1-6м3/ч, H=8-4,5м, W=0,37кВт, 1450об/мин, трехфазный, S=380В | набор | 15
**Уведомление:
*Соответствие предлагаемого участником оборудования проектным требованиям будет оцениваться заказчиком и не подлежит изменению в ходе строительно-монтажных работ/, за исключением случаев, когда компания-производитель больше не работает, представленная модель выведена из строя. продукции, или больше не будет импортироваться/обоснование во всех случаях в случае подачи документов/
**Соответствие представленных участниками моделей всех видов вентиляционного оборудования, приточно-вытяжных устройств и вентиляторов, предусмотренных приглашением, требованиям приглашения определяется аэродинамическими кривыми, имеющимися в паспортных данных этих моделей, согласно где производительность по объему сжатого воздуха (Q=---м³/ч) должна быть равна давлению сжатого воздуха ( P=---Па).
***Для различных типов насосов, предусмотренных приглашением, соответствие представленных участниками моделей требованиям приглашения определяется гидравлическими кривыми в паспортных данных этих моделей, согласно которым должно быть необходимое давление. (параметр высоты H=---м) и необходимое количество воды (Q=- --см/ч или л/с).
***Необходимо предоставить паспортно-технические документы, подтверждающие соответствие модели требованиям приглашения или справки, с помощью которых можно будет оценить их соответствие требованиям приглашения.
| Составила |  | А. Бабаян
Л.Агаджанян